## Elenco lotti
CAMPIONATURA (pz) | Lotto | Descrizione LOTTO | CND | Unità di misura del fabbisogno | Prezzo unitario | FABBISOGNO TOTALE ANNUO | IMPORTO ANNUO | IMPORTO A BASE D'ASTA (comprensivo di eventuale rinnovo) | CIG | N. Gara
2 | 1 | Elettrodo pluriuso a fascia di terra. Adulti e pediatrico. La ditta dovrà fornire gratuitamente, secondo le necessità di ogni singola Azienda Sanitaria, il cavo 100-150 cm | N010101 | PZ | 15.12 | 1578 | 23859.36 | 95437.44 | 797160046C | 7485882
2 | 2 | Elettrodo di terra, a piastra con cavetto incorporato lungo 100-200 con terminale plug di sicurezza femmina da 1,5mm | N010101 | PZ | 6.2685 | 97 | 608.0445 | 2432.178 | 7972791B42 | 7485882
10 | 3 | Elettrodo ad ago, monouso per EMG/EEG/PE, monopolare DIRITTO in acciaio inossidabile, diametro inferiore a 1 mm. lunghezza: da 10 a 15 mm, con cavo incorporato di lunghezza 100-250 cm. Affilatura a doppio smusso di tipo indolore. | N010101 | PZ | 1.47 | 3680 | 5409.6 | 21638.4 | 79728002B2 | 7485882
10 | 4 | Aghi VCS (velocità di conduzione sensitiva), monouso, monopolari in acciaio inox, diametro inferiore a 1mm, con cavetti incorporati intrecciati 100-200 cm | N010101 | PZ | 2.0895 | 2630 | 5495.385 | 21981.54 | 79728056D1 | 7485882
4 | 5 | Elettrodo a vite per monitoraggio in sala operatoria, con cavo incorporato | N010101 | PZ | 3.045 | 310 | 943.95 | 3775.8 | 7972820333 | 7485882
10 | 6 | Elettrodo ad ago per tossina botulinica con cavo incorporato. Varie lunghezze dell'ago | N010101 | PZ | 10.29 | 910 | 9363.9 | 37455.6 | 79728235AC | 7485882
4 | 7 | Elettrodo pluriuso a coppetta/tazza/disco standard, in Ag/AgCl, diametro: 8-10 mm, con cavo incorporato di varie misure | N010102 | PZ | 6.804 | 2405 | 16363.62 | 65454.48 | 7972829A9E | 7485882
4 | 8 | Elettrodo pluriuso a coppetta/tazza/disco standard, in argento sinterizzato, diametro: 8-10 mm, con cavo incorporato di varie misure | N010102 | PZ | 9.1875 | 1370 | 12586.875 | 50347.5 | 797283820E | 7485882
4 | 9 | Elettrodo monouso pregellato, piccolo/grande diam. 30mm, con cavo incorporato di varie lunghezze comprese tra 50 e 200 cm | C020501 | PZ | 0.504 | 8100 | 4082.4 | 16329.6 | 7972851CC5 | 7485882
4 | 10 | Elettrodo monouso pregellato, piccolo/grande diam.15x20mm o , se circolari , di 15 mm | C020501 | PZ | 0.504 | 800 | 403.2 | 1612.8 | 7972861508 | 7485882
10 | 11 | Ago smusso, monouso, 25mm (±2mm) | N010102 | PZ | 0.273 | 7912 | 2159.976 | 8639.904 | 7972888B4E | 7485882
2 | 12 | Cuffia pluriuso in gomma, piccola/media/grande, siliconata, a quattro bande regolabili | N010102 | PZ | 29.4 | 211 | 6203.4 | 24813.6 | 7972899464 | 7485882
2 | 13 | Cuffia softcup con elettrodi premontati per EEG mis. Extra piccola | N010102 |  | 63 | 5 | 315 | 1260 | 7972910D75 | 7485882
2 | 14 | Cuffia pluriuso precablata neonatale/pediatrica (con misure da 30 cm fino a 40 cm circa e con 10/11 attacchi per elettrodi circa) | N010102 | PZ | 170.625 | 85 | 14503.125 | 58012.5 | 797291733F | 7485882
2 | 15 | Cuffia pluriuso precablata per adulti piccola, media e grande (con misure da 45 cm fino a 60 cm circa e con 21 attacchi per elettrodi circa) | N010102 | PZ | 190.3125 | 106 | 20173.125 | 80692.5 | 7972924904 | 7485882
2 | 16 | Elettrodi di riparazione per cuffie precablate. | N010199 | PZ | 10.416 | 876 | 9124.416 | 36497.664 | 7974774FAD | 7485882
4 | 17 | Mentoniera, adulti/pediatrica, per cuffia precablata | N010199 | PZ | 6.006 | 260 | 1561.56 | 6246.24 | 79747804A4 | 7485882
2 | 18 | Cavo pluriuso di collegamento universale per cuffie precablate | N010102 | PZ | 184.8 | 149 | 27535.2 | 110140.8 | 7974788B3C | 7485882
2 | 19 | Cuffia a rete di supporto per elettrodi a coppetta/tazza/disco monouso | N010102 | PZ | 4.305 | 995 | 4283.475 | 17133.9 | 79749229D1 | 7485882
4 | 20 | Elettrodo auricolare a clip, in argento, adulti/pediatrico. | N010102 | PZ | 18.9 | 132 | 2494.8 | 9979.2 | 7974931141 | 7485882
2 | 21 | Ponticello parallelabile | Z129080 | PZ | 12.285 | 186 | 2285.01 | 9140.04 | 7974944BF8 | 7485882
10 | 22 | Elettrodo in tessuto conduttivo per TENS ed elettrostimolazione monopaziente, piccolo/medio/grande, con connessione a clip. | N010201 | PZ | 0.735 | 2770 | 2035.95 | 8143.8 | 7974971243 | 7485882
10 | 23 | Elettrodi pregellati monopaziente per TENS in tessuto/carta conduttivo/a con cavo incorporato | N010201 | PZ | 1.365 | 220 | 300.3 | 1201.2 | 7974983C27 | 7485882
- | 24 | Gel per potenziali evocati ed elettromiografia. Confezionamento pratico da 250-1000 ml, alta tollerabilità e garanzia di atossicità. Adeguata consistenza. | V9099 | ML | 0.00315 | 244690 | 770.7735 | 3083.094 | 797498911E | 7485882
- | 25 | Gel elastico altamente conduttivo per cuffie precablate. Confezionamento pratico da 250-1000 ml, alta tollerabilità e garanzia di atossicità. Adeguata consistenza. | V9099 | ML | 0.0057645 | 100070 | 576.8535 | 2307.4141 | 79749966E3 | 7485882
- | 26 | Pasta/crema conduttiva adesiva per EEG ed EP. Confezionamento pratico da 50 a 1000 ml, priva di collodio, alta tollerabilità e garanzia di atossicità, facilmente lavabile. Adeguata consistenza. | V9099 | ML | 0.03738 | 46765 | 1748.0757 | 6992.3028 | 7975069322 | 7485882
- | 27 | Pasta abrasiva. Confezionamento pratico da 100-1000 ml, alta tollerabilità e garanzia di atossicità. Adeguata consistenza. | V9099 | ML | 0.009513 | 48115 | 457.718 | 1830.872 | 798001872C | 7485882
10 | 28 | Agoelettrodo concentrico per EMG sganciabile con attacco assiale, presterilizzato. L'ago deve avere la parte interna in platino e la camicia in acciaio inossidabile. Affilatura a doppio smusso di tipo indolore. Codice colore e connessione ad innesto assiale. Varie lunghezze dell'ago. La Ditta dovrà fornire gratuitamente, secondo le necessità di ogni singola Azienda Sanitaria, il cavo porta-ahgi pluriuso (1 ogni 300 pezzi ordinati). | N010101 | PZ | 4.41 | 25700 | 113337 | 453348 | 7980026DC4 | 7485882
2 | 29 | Elettrodi ad anello per la stimolazione e la registrazione dei potenziali di azione, costituiti da due anelli in acciaio inox formanti un cappio regolabile con cavo singolo extraflessibile, terminante su di un plug di sicurezza femmina da 1.5 mm oppure su DIN di sicurezza compatibile con testina Micromed. Varie lunghezze del cavo. | Z12101106 | PZ | 27.3 | 1091 | 29784.3 | 119137.2 | 7980030115 | 7485882
2 | 30 | Elettrodo a barra. Elettrodo per la registrazione o la stimolazione di superficie, attraverso la pelle, dei potenziali di azione sensitivi. Cavo di collegamento con attacco DIN di sicurezza da 2mm. | N010101 | PZ | 100.8 | 1032 | 104025.6 | 416102.4 | 7980034461 | 7485882
2 | 31 | Elettrodo di stimolazione bipolare a feltrino. L'elettrodo, concepito per la stimolazione di superficie, viene tenuto in mano e premuto con fermezza sulla parte da stimolare. Il cavo, lungo 1500 millimetri termina con plug di sicurezza femmina da 1.5mm o con connettore miniDIN compatibile con testina Micromed MioPlus | N010101 | PZ | 54.6 | 1048 | 57220.8 | 228883.2 | 79800387AD | 7485882
2 | 32 | Ponti registranti per EEG. L’elettrodo registrante è in Ag/AgCl con estremità forata | N010102 | PZ | 13.65 | 610 | 8326.5 | 33306 | 7980041A26 | 7485882
- | 33 | Pacco carta termica 300 ff. (216 x 300 mm.) modulo continuo. | Z1302 | PZ | 7.35 | 170 | 1249.5 | 4998 | 7980045D72 | 7485882
2 | 34 | Termocoppia per respiro 1 via con connettore di sicurezza fmm 1,5 mm | Z12100585 | PZ | 161.994 | 114 | 18467.316 | 73869.264 | 7980048FEB | 7485882
2 | 35 | Termocoppia per respiro 3 vie con connettore di sicurezza fmm 1,5 mm, adulti/pediatrico | Z12100585 | PZ | 226.9365 | 116 | 26324.634 | 105298.536 | 798005340F | 7485882
2 | 36 | Trasduttore respiro piezoelettrico toracico a fascia, connettori di sicurezza fmm 1,5 mm, adulti/pediatrico | Z12100585 | PZ | 195.363 | 117 | 22857.471 | 91429.884 | 7980079982 | 7485882
2 | 37 | Sensore posizione corpo DC, connettori di sicurezza FMM 1,5 mm | Z12100585 | PZ | 393.75 | 64 | 25200 | 100800 | 7980085E74 | 7485882
2 | 38 | Trasduttore per tremore con cavi di collegamento, terminale di sicurezza FMM 1.5 mm | Z12100585 | PZ | 192.717 | 115 | 22162.455 | 88649.82 | 79800945E4 | 7485882
2 | 39 | Trasduttore per russamento con terminali di sicurezza FMM 1,5 mm | Z12100585 | PZ | 203.175 | 66 | 13409.55 | 53638.2 | 7980101BA9 | 7485882
2472040.8728

## Tabella CIG_Contributo
PROCEDURA APERTA, IN AMBITO DI BACINO SICILIA ORIENTALE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA E NEUROFISIOPATOLOGIA
Tabella CIG
LOTTO | Importo a base d'asta | CIG | Contributo ANAC
1 | 95437.44 | 797160046C | 0
2 | 2432.178 | 7972791B42 | 0
3 | 21638.4 | 79728002B2 | 0
4 | 21981.54 | 79728056D1 | 0
5 | 3775.8 | 7972820333 | 0
6 | 37455.6 | 79728235AC | 0
7 | 65454.48 | 7972829A9E | 0
8 | 50347.5 | 797283820E | 0
9 | 16329.6 | 7972851CC5 | 0
10 | 1612.8 | 7972861508 | 0
11 | 8639.904 | 7972888B4E | 0
12 | 24813.6 | 7972899464 | 0
13 | 1260 | 7972910D75 | 0
14 | 58012.5 | 797291733F | 0
15 | 80692.5 | 7972924904 | 0
16 | 36497.664 | 7974774FAD | 0
17 | 6246.24 | 79747804A4 | 0
18 | 110140.8 | 7974788B3C | 0
19 | 17133.9 | 79749229D1 | 0
20 | 9979.2 | 7974931141 | 0
21 | 9140.04 | 7974944BF8 | 0
22 | 8143.8 | 7974971243 | 0
23 | 1201.2 | 7974983C27 | 0
24 | 3083.094 | 797498911E | 0
25 | 2307.4141 | 79749966E3 | 0
26 | 6992.3028 | 7975069322 | 0
27 | 1830.872 | 798001872C | 0
28 | 453348 | 7980026DC4 | 35
29 | 119137.2 | 7980030115 | 0
30 | 416102.4 | 7980034461 | 35
31 | 228883.2 | 79800387AD | 20
32 | 33306 | 7980041A26 | 0
33 | 4998 | 7980045D72 | 0
34 | 73869.264 | 7980048FEB | 0
35 | 105298.536 | 798005340F | 0
36 | 91429.884 | 7980079982 | 0
37 | 100800 | 7980085E74 | 0
38 | 88649.82 | 79800945E4 | 0
39 | 53638.2 | 7980101BA9 | 0
Totale | 2472040.8728